TYP 5 PE

Wymiar i ciężar (ok.):

| Średnica w metrach | Wysokość w metrach | Dopływ w mm | Odpływ | Ciężar (ok.) w kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5 m | 2,5 m | 110/20 | 110 | ok. 200 kg |

Dane projektowe:

| Wydajność hydrauliczna na dobę Qd w m3/d | Max. wydajność hydrauliczna na godzinę bez chemii Qmax w m3/h | Max. wydajność hydrauliczna na godzinę z chemią Qmax w m3/h | Wydajność organiczna BZT5 na dopływie w kg/d | Energochłonność w kWh/m3 oraz w kWh/d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,25 | 0,125 | 0,125 | 0,3 | 0,96 1,20 |

| Materiał, zbiornik zewnętrzny | Materiał, zbiornik wewnętrzny |
| --- | --- |
| Polietylen (PE) | PE |